| «АЙКАТЫЛА» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ | - АДМИНИСТРАЦИЯ - СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - «АЙКИНО» |
| --- | --- |

- ШУÖМ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2017 года                        						                 № 74

Республика Коми, с. Айкино

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования на территории сельского поселения

«Айкино» и для индивидуальных жилых домов

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения «Айкино»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования сельского поселения «Айкино» согласно приложению1.

- Утвердить прилагаемый перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Айкино» согласно приложению 2.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя администрации сельского поселения «Айкино» Калимову Е.М.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Руководитель администрации

сельского поселения «Айкино» 			                      В.А. Стецко

Утверждено

постановлением

администрации СП «Айкино»

30.06.2017 года № 74

- (приложение 1)

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования сельского поселения «Айкино»

| №п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком емкос-тью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (*) | - | 1 (*) | 1, 1, 1 (*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Утверждено

постановлением

администрации СП «Айкино»

30.06.2017 года № 74

(приложение 2)

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Айкино»

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |